ФОРМА ЗАКАЗА

Удалите ненужные значения. Заполните пустые графы.

1 Общие сведения		
1.1 Тип учёта:	коммерческий	
	технологический	
1.2 Измеряемый параметр:	расход газа в рабочих условиях	
	расход газа, приведенный к стандартным условиям*	
	объем газа в рабочих условиях	
	объем газа, приведенный к стандартным условиям*	
* - Комплектация датчиками давления и температуры по дополнительному согласованию.	
	
2 Характеристики трубопровода, в котором необходимо проводить измерения	
2.1 Форма, размеры сечения, материал, толщина стенки, наличие футеровки:	например: круглый, внутренний диаметр 1400 мм, металлический,  толщина стенки 8 мм, футеровки нет	
2.2 Положение:	вертикальное	горизонтальное	
2.3 Длина прямых участков, типы местных сопротивлений до и после предполагаемого места установки:		
		
3 Измеряемая среда	
3.1 Тип/состав:	например: доменный газ	
3.2 Диапазон значений температуры:	от  ____  до  ____  град. С	
3.3 Диапазон значений давления:	от  ____  до  ____  МПа	абсолютное	
		избыточное	
3.4 Диапазон значений объёмного расхода:	от  ____  до  ____  тыс. м3/ч	в рабочих условиях	
		приведенный к стандартным условиям	
3.5 Запыленность:	 до  _____  мг/м3	
3.6 Максимальная относительная влажность:	  ____  %	
		
4 Место для установки измерительного преобразователя (электронного блока)	
4.1 Тип места:	например: неотапливаемое помещение	
4.2 Диапазон значений температуры:	от  ____  до  ____  град.С	
		
5 Комплектация	
5.1 Тип дополнительного выхода: 
(RS485 и ИК–порт – в любой комплектации)	токовый	
	импульсный	
5.2 Установочные патрубки датчиков (ППЭ):	нужны	
	не нужны	
5.3 Кабели связи ППЭ: 
(рекомендуемая длина <50 м)	нужны,   длина: _____  м	
	не нужны	
		
6 Дополнительные сведения:		
		
7 Контактная информация:	Название вашей организации, телефонный номер, электронный адрес.