ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ

Видаліть непотрібні значення. Заповніть пусті графи.

1 Загальні відомості		
1.1 Тип обліку:	комерційний	
	технологічний	
1.2 Вимірюваний параметр:	витрати газу в робочих умовах	
	витрати газу, наведені до стандартних умов*	
	обсяг газу в робочих умовах	
	обсяг газу, наведений до стандартних умов*	
* - Комплектація датчиками тиску та температури за додатковим узгодженням.	
	
2 Характеристики трубопроводу, в якому необхідно проводити вимірювання	
2.1 Форма, розміри перерізу, матеріал, товщина стінки, наявність футерування:	наприклад: круглий, внутрішній діаметр 1400 мм, металевий,товщина стінки 8 мм, футерування немає	
2.2 Положення:	вертикальне	горизонтальне	
2.3 Довжина прямих ділянок, типи місцевих опорів до та після передбачуваного місця встановлення:		
		
3 Вимірюване середовище	
3.1 Тип/склад:	наприклад: доменний газ	
3.2 Діапазон значень температури:	від____до____град. C	
3.3 Діапазон значень тиску:	від____до____ МПа	абсолютне	
		надмірне	
3.4 Діапазон значень об'ємної витрати:	від____до____тис м3/год	у робочих умовах	
		наведений до стандартних умов	
3.5 Запилення:	до_____мг/м3	
3.6 Максимальна відносна вологість:	____%	
		
4 Місце для встановлення вимірювального перетворювача (електронного блоку)	
4.1 Тип місця:	наприклад: неопалюване приміщення	
4.2 Діапазон значень температури:	від____до____град. С	
		
5 Комплектація	
5.1 Тип додаткового виходу:
(RS485 та ІЧ-порт – у будь-якій комплектації)	струмовий	
	імпульсний	
5.2 Настановні патрубки датчиків (ППЕ):	потрібні	
	не потрібні	
5.3 Кабелі зв'язку ППЕ:
(рекомендована довжина<50 м)	потрібні, довжина: _____м	
	не потрібні	
		
6 Додаткові відомості:		
		
7 Контактна інформація:	Назва вашої організації, телефонний номер, електронна адреса.